|  |
| --- |
| **Automatyczny kocioł na pellet standard KBS1 15 kW** |
| Rakoczy Firemax 15kW |
|  |
| **Automatyczny kocioł na pellet standard KBS2 20 kW** |
| Rakoczy Firemax 25kW |
|  |
| **Automatyczny kocioł na pellet standard KBS3 25 kW** |
| Rakoczy Firemax 25kW |
|  |
| **Automatyczny kocioł na pellet standard – kompaktowy pionowy KBS4 10 kW** |
| Rakoczy Firemax 15kW |
|  |
| **Automatyczny kocioł na pellet standard – kompaktowy pionowy KBS5 15 kW** |
| Rakoczy Firemax 15kW |
|  |
| **Automatyczny kocioł na pellet – premium KBP6 10 kW** |
| Rakoczy Firemax 15kW |
|  |
| **Automatyczny kocioł na pellet – premium KBP7 15 kW** |
| Rakoczy Firemax 15kW |
|  |
| **Automatyczny kocioł na pellet – premium KBP8 20 kW** |
| Rakoczy Firemax 25kW |
|  |
| **Automatyczny kocioł na pellet – premium KBP9 25 kW** |
| Rakoczy Firemax 25kW |
|  |
| **Automatyczny kocioł na pellet – kondensacyjny KBP10 10 kW** |
| HARGASSNER NANO-PK 12 PLUS |
|  |
| **Automatyczny kocioł na pellet – kondensacyjny KBP11 20 kW** |
| HARGASSNER NANO-PK 20 PLUS |
|  |
| **Automatyczny kocioł na pellet – kondensacyjny KBP12 30 kW** |
| HARGASSNER NANO-PK 32 PLUS |

|  |
| --- |
| **Automatyczny kocioł zrębki drzewne i trociny KBP13 15 kW** |
| HARGASSNER ECO -HK 15 |

|  |
| --- |
| **Automatyczny kocioł zrębki drzewne i trociny KBP14 25 kW** |
| HARGASSNER ECO-HK 25 |

|  |
| --- |
| **Automatyczny kocioł zrębki drzewne i trociny KBP15 40 kW** |
| HARGASSNER ECO-HK 40 |